湖南工程学院

2017 年专业硕士研究生入学考试复习大纲

科目名称 电路 编号 811

一、考试范围及要点

(一) 电路的基本概念和基本定律

1 电压、电流的参考方向, 2 电功率与能量, 3 电阻元件伏安关系 4 电压源

和电流源, 5 基尔霍夫定律,6 受控电源。

(二) 电路的基本分析方法

1 等效分析方法，2 回路电流法， 3 结点电压法，4 叠加定理，5 戴维南

定理，6 最大功率传输定理。

(三) 正弦稳态电路

1 正弦量的基本概念，2 正弦量的相量表示，3 电路定律和电路元件伏安关

系方程的相量形式，4 无源一端口网络的等效阻抗，5 正弦稳态电路的计算，6

正弦稳态电路的功率；7 功率因数的提高。

(四) 具有耦合电感的电路

1 互感，2 含有耦合电感电路的计算，3 变压器原理。

(五) 电路的频率响应

1 RLC 串联电路的谐振，2 RLC 并联谐振电路。

(六) 三相电路

1 三相电路的概念，2 线电压（电流）与相电压（电流）的关系，3 对称三

相电路的计算，4 三相电路的功率及其测量。

(七) 非正弦周期电流电路

1 非正弦周期量的有效值、平均值、平均功率，2 非正弦周期电流电路的计

算。

(八) 动态电路的时域分析

1 换路定则与初始值计算，2 一阶电路的零输入、零状态和全响应 (三要

素法)。

(九）动态电路的复频域分析

1 拉普拉斯变换及其基本性质, 2 拉氏反变换的部分分式展开法,3 运算电

路, 4 应用拉氏变换法分折线性电路。

（十）二端口网络

1 二端口网络的Z、Y、H、T 参数, 2 二端口网络的联接。

二、考试形式与试卷结构

1、考试形式

闭卷，笔试。答题时间: 180 分钟。

2、试卷结构

试卷满分为150 分。

(1) 填空题（简单计算）（60 分）

(2) 计算题 （90 分）